## AF scheme A
Scheme A has two energy thresholds but no time criteria. Accurate calibration is essential.
| off time | on time | on + off
3000 | <-- L, rating of load (Watts)
0.8 | <-- W, width between energy thresholds (w.r.t. 3600J)
as below | <-- p, surplus power as a proportion of the dump load
0
0.05 | 19.2 | 1.0105 | 20.2105
0.1 | 9.6 | 1.0667 | 10.6667
0.15 | 6.4 | 1.1294 | 7.5294
0.2 | 4.8 | 1.2 | 6
0.25 | 3.84 | 1.28 | 5.12
0.3 | 3.2 | 1.3714 | 4.5714
0.35 | 2.7429 | 1.4769 | 4.2198
0.4 | 2.4 | 1.6 | 4
0.45 | 2.1333 | 1.7455 | 3.8788
0.5 | 1.92 | 1.92 | 3.84
0.55 | 1.7455 | 2.1333 | 3.8788
0.6 | 1.6 | 2.4 | 4
0.65 | 1.4769 | 2.7429 | 4.2198
0.7 | 1.3714 | 3.2 | 4.5714
0.75 | 1.28 | 3.84 | 5.12
0.8 | 1.2 | 4.8 | 6
0.85 | 1.1294 | 6.4 | 7.5294
0.9 | 1.0667 | 9.6 | 10.6667
0.95 | 1.0105 | 19.2 | 20.2105
1

## AF scheme B
Scheme B has one energy threshold and a time delay. No calibration is required.
| off time | on time | on + off
0.5 | <-- D, delay after crossing energy threshold (Seconds)
as below | <-- p, surplus power as a proportion of the dump load
0
0.05 | 10 | 0.52632 | 10.5263
0.1 | 5 | 0.55556 | 5.5556
0.15 | 3.3333 | 0.58824 | 3.9216
0.2 | 2.5 | 0.625 | 3.125
0.25 | 2 | 0.66667 | 2.6667
0.3 | 1.6667 | 0.71429 | 2.381
0.35 | 1.4286 | 0.76923 | 2.1978
0.4 | 1.25 | 0.83333 | 2.0833
0.45 | 1.1111 | 0.90909 | 2.0202
0.5 | 1 | 1 | 2
0.55 | 0.90909 | 1.1111 | 2.0202
0.6 | 0.83333 | 1.25 | 2.0833
0.65 | 0.76923 | 1.4286 | 2.1978
0.7 | 0.71429 | 1.6667 | 2.381
0.75 | 0.66667 | 2 | 2.6667
0.8 | 0.625 | 2.5 | 3.125
0.85 | 0.58824 | 3.3333 | 3.9216
0.9 | 0.55556 | 5 | 5.5556
0.95 | 0.52632 | 10 | 10.5263
1